Перечень работ по содержанию жилья

- Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома

  - Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и т.д.)

  - Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки и др.)

  - Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах.

  - Проверка исправности канализационных вытяжек.

  - Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

  - Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.

  - Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

  - Осмотр пожарной сигнализации средств тушения в домах.

- Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период:

  - Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

  - Консервация системы центрального отопления.

  - Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

  - Ремонт просевших отмостков.

- Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осеннее-зимний период:

  - Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях.

  - Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

  - Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

  - Прочистка дымовентиляционных каналов.

  - Проверка состояния продуктов в цоколях зданий.

  - Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах.

- Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:

  - Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней в местах протечек кровли.

  - Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

  - Уплотнение стонов в общедомовых инженерных сетях.

  - Прочистка общедомовой канализации.

  - Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях.

  - Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования.

  - Проверка канализационных вытяжек.

  - Мелкий ремонт изоляции.

  - Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования.

- Прочие работы:

  - Регулировка и наладка систем центрального отопления.

  - Регулировка и наладка вентиляции.

  - Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

  - Удаление с крыш снега и наледи.

  - Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

  - Уборка и очистка придомовой территории.

  - Удаление крупногабаритного мусора из зданий и его вывозка.

  - Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.

  - Дератизация, дезинфекция подвалов, мусоропроводов.

  - Посыпка территорий песком в зимнее время.

  - Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов.

  - Управление многоквартирным домом, организация работ по содержанию и ремонту дома.

Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

Содержание общего имущества в многоквартирном доме – это:

- Осмотр общего имущества, который обеспечит своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства РФ, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан.

- Освещение помещений общего пользования.

- Обеспечение установленных законодательством РФ температуры и влажности в помещениях общего пользования.

- Уборка земельного участка, входящего в состав имущества.

- Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми помещениями в многоквартирном доме.

- Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ о пожарной безопасности.

- Содержание и уход за элементами и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

- Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества и элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества.

В состав услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества не входит:

- Содержание и ремонт дверей в квартиры, дверей и окон, расположенных внутри жилого или нежилого помещения, не являющегося помещением общего пользования;

- Утепление оконных и балконных проемов, замена разбитых стекол окон и балконных дверей, утепление входных дверей в квартирах и нежилых помещениях, не являющихся помещениями общего пользования;

- Уборка и очистка земельных участков, не входящих в состав общего имущества, а также озеленение территории и уход за элементами озеленения (в том числе газонами, цветниками, деревьями и кустарниками), находящимися на земельных участках, не входящих в состав общего имущества. Указанные действия осуществляются собственниками соответствующих земельных участков.